## A.3 投标总价封面
投标总价封面
|  | 桐城师范高等专科学校消防管网维修项目 |  | 工程
投标总价
投 标 人：
(单位盖章)
年 月 日
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2022JS-01

## B.3 投标总价扉页
投 标 总 价 扉 页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 桐城师范高等专科学校消防管网维修项目
投标总价（小写）： | 499694.86
（大写）： | 肆拾玖万玖仟陆佰玖拾肆元捌角陆分
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
时 间： | 年 月 日
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2022JS-01

## D.2 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：单项工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 桐城师范高等专科学校消防管网维修项目 | 499694.86
合计 |  | 499694.86
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2022JS-01

## D 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：桐城师范高等专科学校消防管网维修项目 |  | 标段：桐城师范高等专科学校消防管网维修项目
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 485140.64
1.1 | 其中：定额人工费 |  | 131502
1.2 | 其中：定额机械费 |  | 35897.4
1.3 | 其中：综合费 |  | 25108.44
2 | 措施项目费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  | 14554.22
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 499,694.86 | 0
说明：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## E.1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：桐城师范高等专科学校消防管网维修项目 |  |  |  | 标段：桐城师范高等专科学校消防管网维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  |  | m3 | 84 | 56.63 | 4756.92 |  | 2352 | 1624.56
2 | 041001009001 | 拆除井 |  |  | 座 | 84 | 100 | 8400
3 | 390201002001 | 挖沟槽土方 |  |  | m3 | 84 | 70.36 | 5910.24 |  | 5139.12
4 | 391801001001 | 钢管拆除 |  |  | m | 420 | 13.05 | 5481 |  | 4767
5 | 391801002001 | 沟槽管件拆除 |  |  | m | 252 | 14.26 | 3593.52 |  | 3124.8
6 | 391306004001 | 人工凿孔 |  |  | 个 | 168 | 39.24 | 6592.32 |  | 5720.4
7 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  |  | m | 1680 | 80.3 | 134904 |  | 27266.4 | 638.4
8 | WB030901001001 | 管件安装 |  |  | 个 | 504 | 45.5 | 22932 |  | 8925.84 | 1219.68
9 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 |  |  | 点 | 84 | 32.08 | 2694.72 |  | 1705.2 | 241.08
10 | 040504001001 | 砌筑检查井 |  |  | 座 | 84 | 2394.7 | 201154.8 |  | 46475.52 | 5709.48
11 | 040103001001 | 回填方 |  |  | m3 | 168 | 13.04 | 2190.72 |  | 1552.32 | 352.8
12 | 040204002001 | 人行道板安砌 |  |  | m2 | 336 | 78.01 | 26211.36 |  | 7200.48
13 | 050102002001 | 栽植灌木 |  |  | 株 | 420 | 17.12 | 7190.4 |  | 2528.4
14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 84 | 572.96 | 48128.64 |  | 14744.52 | 26111.4
15 | 391606003001 | 45KW消防泵维修 |  |  | 台 | 1 | 5000 | 5000
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## I 税金计价表
税金计价表
工程名称：桐城师范高等专科学校消防管网维修项目 |  |  | 标段：桐城师范高等专科学校消防管网维修项目
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 485140.64 | 3 | 14554.22
合计 | [5 empty] | 14554.22
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01